3. Запрещается:

Применять горючие материалы для декораций, отделки коридоров, лестничных клеток, путей эвакуации, сценического оформления.

Курение в помещениях колледжа и на территории, прилегающей к учебным корпусам, мастерским, общежитию.

Загромождать пути эвакуации,  лестничные пролеты, помещения под лестницами, выходы  из зданий мебелью, хозяйственным имуществом, горючими и воспламеняющимися , взрывоопасными веществами устанавливать на путях эвакуации  зеркала, фальшивые двери, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу , закрывать выходы на труднооткрывающиеся запоры при проведении эвакомероприятий

Производить уборку помещений горючими жидкостями

Размещать количество зрителей в актовых залах превышающее количество посадочных мест.

Устанавливать решетки на окна  1 этажей.

Оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Пользоваться неисправными электрическими приборами в учебных корпусах, мастерских и общежитии.

Применять переносные электрические приборы с незащищенными цепями, неисправной проводкой, в местах, где проводка может получить  механические повреждения, размещать линзовые прожекторы ближе 2х метров от сгораемой декорации.

Хранение в подвалах мебели и других предметов.

Проводить огневые, сварочные и другие пожароопасные  работы на территории и в зданиях.

4. Обязанности и действия работников при пожаре:

Каждый работник колледжа обязан при обнаружении пожара или признаков возгорания немедленно сообщить по тел. 01 или 112 ,назвать адрес, место возгорания, свою фамилию. Принять мены к эвакуации людей из помещений и, по возможности, спасению материальных ценностей, с помощью первичных средств пожаротушения  начать тушение или локализацию очага возгорания.

При этом соблюдать меры безопасности. Директор или работник администрации колледжа  должен проверить ход эвакуации сотрудников и студентов из здания, встретить подразделение пожарной охраны, проинформировать руководителя пожаротушения о конструктивных и технологических  особенностях объекта, свойствах и количестве веществ хранящихся на объекте и способных повлиять на развитие пожара.

5. Правила пользования огнетушителями.

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ и пенные огнетушители типа ОП предназначены для тушения небольших очагов загораний, твердых предметов, электропроводов, кабелей после снятия напряжения.

Огнетушители должны быть зарегистрированы в журнале, иметь паспорт с указанием очередной проверки и порядковый номер. Нельзя пользоваться огнетушителями:

- с повреждениями корпуса баллона;

- неисправными  вентилями и рукоятками, вмятинами на корпусе.

6.  Ответственность  за пожарную безопасность  колледжа возлагается на заведующего хозяйством, а в подразделениях на руководителей подразделений:

Заведующего музыкальным отделением корпуса  №1

Заведующего общежитием

Заведующего клубом

Заведующего учебными мастерскими

Заведующего заочным отделением в учебном корпусе № 2

Все работники колледжа должны знать правила пожарной безопасности и строго выполнять их на рабочих местах.

Все поступающие на работу сотрудники должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, без которого они не могут быть допущены к работе.

Не реже 1 раза в полугодие  все сотрудники должны пройти повторный инструктаж по пожарной безопасности.

В особых случаях проводится внеплановый инструктаж

С электриками и работниками , занятыми на пожароопасных участках проводится  пожарно-технический минимум

За производством огнеопасных работ осуществляется строгий контроль и ответственность за производством этих работ несет руководитель подразделения, где эти работы производятся

На время  проведения мероприятий с массовым пребыванием людей в концертном зале выставляется пожарный пост. Заведующий клубом должен проверить исправность аудио и световой аппаратуры, не начинать мероприятий до устранения выявленных неисправностей

Должностные лица обязаны :

Директор  осуществляет контроль за состоянием пожарной безопасности, своевременным выполнением противопожарных мероприятий и предписаний  Госпожнадзора, соблюдением противопожарного режима.

Заведующий хозяйством осуществляет контроль за своевременным проведением инструктажей по пожарной безопасности, организует работу технических служб по обеспечению пожарной безопасности при проведении работ в колледже, мероприятий с массовым пребыванием людей, исправность пожарно-охранной сигнализации и оповещения, своевременность заправки огнетушителей и пожарной водопроводной системы, организацией работ по укреплению пожарной безопасности колледжа.

Энергетик контролирует систему энергообеспечения, исправность электрооборудования, аппаратов бытового назначения ( вентиляторы, обогреватели, электрочайники и другие токоприемники), проводит обучение сотрудников по электробезопасности 2 группы, осуществляет контроль за

Ведением соответствующей документации и о нарушениях готовит докладные записки директору с предложениями о мерах повышения электро и пожарной безопасности.

Заведующий клубом  обеспечивает противопожарный режим в концертной зале, осуществляет контроль за своевременным проведением огнезащитной обработки мягких и жестких декораций, контролирует своевременную разборку декораций, состояние приборов освещения, состояние пожарных  эвакуационных выходов из зала.

Заведующий музыкальным отделением корпуса  №1 несет ответственность за противопожарное состояние учебного корпуса, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей, проведение инструктажей в учебном корпусе сотрудникам, состояние подъездных путей  к корпусам.

Заведующий заочным отделением №2 несет ответственность за противопожарное состояние в учебных кабинетах, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей, проведение инструктажей в учебном корпусе сотрудникам, состояние подъездных путей  к корпусам.

Заведующий хозяйством корпуса  №3 несет ответственность за противопожарное состояние учебного корпуса, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей, проведение инструктажей в учебном корпусе сотрудникам, состояние подъездных путей  к корпусам.

Заведующий общежитием обеспечивает пожарную безопасность в студенческом общежитии, следит за использованием проживающими в общежитии нагревательных приборов, исправностью электропроводки и всех токоприемников в жилых комнатах и   помещениях общего пользования. .Контролирует  наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей, проведение инструктажей.

Заведующая учебно-производственными мастерскими несет ответственность за противопожарное состояние в мастерских: проведение инструктажей по пожарной безопасности и охране труда , своевременной уборкой деревянных опилок, стружки, пыли от обработки деревянных изделий, исправностью электропроводки и всех токоприемников, использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, состоянием эвакуационных  путей и выходов из помещения.

В колледже запрещается: применять горючие материалы для декораций, отделки коридоров, лестничных клеток, путей эвакуации, сценического оформления.

Курение в помещениях колледжа и на территории, прилегающей к учебным корпусам, мастерским, общежитию.

Загромождать пути эвакуации,  лестничные пролеты, помещения под лестницами, выходы  из зданий мебелью, хозяйственным имуществом, горючими и воспламеняющимися , взрывоопасными веществами устанавливать на путях эвакуации  зеркала, фальшивые двери, турникеты и